询价采购文件


本询价文件经我单位审核确认，同意按此发布！

采购单位盖章：
询 价 文 件

项目名称：护理设备采购
项目编号：PZSX2005075
采购人：湄洲湾职业技术学院
采购代理人：莆田中实招标有限公司

二○二○年五月

第一部分   询价采购公告
莆田中实招标有限公司受采购人委托，对下列所述货物以询价采购方式进行招标，现欢迎国内合格的投标人前来提交密封的投标。

1、 项目编号：PZSX2005075
2、 项目名称：护理设备采购
3、 采购单位：湄洲湾职业技术学院
4、 交货日期：详见第二部分的采购项目说明及要求

5、 交货安装地点：莆田市内采购人指定地点

6、 响应人资格要求：

1. 投标人应具有独立承担民事责任的能力，具备参加采购活动的合法条件，并提供下列证明材料： 

①投标人是具有工商行政管理机关颁发的有效企业营业执照或者具有事业单位登记机关颁发的有效事业单位登记证等证明文件。

②财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料(提供税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单或社会保险的银行缴款收讫凭证)； 

③具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（可以提供承诺书等）；

④参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（或者在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已届满）；

⑤投标供应商不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，须提供本项目招标公告发布日期之后通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询上述信用记录的信用信息查询结果网页打印件（或截图）。
2. 投标代表必须经投标人的法定代表人关于参与本项目投标的授权，请提供法定代表人授权投标代表的授权委托书原件(投标代表是法定代表人无需)，法定代表人或投标代表的身份证复印件。

3. 投标人应具备相关法律法规、行政规章条例中规定的参加招标采购活动应当具备的条件。

4. 本项目不接受联合体参与投标。

7、 时间安排：

1. 上门报名或下载文件时间：2020年05月 10 日至2020年05月 17 日(节假日及公休日除外)上午08：00—12：00，下午15：00—18：00(北京时间，以下同)；本文件工本费为100元/本(含电子文档)，如需邮购另加50元，本文件售后不退。投标人可直接在公告网站上下载本文件，标书费在递交响应文件时进行补交。

2. 响应文件递交截止时间和开标时间：2020年05月 18 日 15:00 ；逾期收到的或不符合规定的投标文件将被拒绝。
8、 投标报名、咨询、来往信函、投标文件递交及开标地点：莆田市城厢区霞林街道城港大道99号金海湾中心502
9、 保证金：每一报价人应提交保证金为人民币贰仟捌佰元整(￥：2800.00元)。投标保证金以转账或电汇形式提交，以响应文件递交截止时间前到帐为准。成交人的保证金将直接转为履约保证金。

10、 公司账户信息：开户名--莆田中实招标有限公司，开户行--中国建设银行莆田市分行，账号--35001632433050002978。

11、 投标人对本次采购活动事项提出疑问的，请在投标截止时间3日之前，以信函或传真的形式与招标代理人联系。

12、 我司将在湄洲湾职业技术学院网上发布本项目的采购公告、更改通知、答疑纪要、评标结果等信息，请投标人及时关注，投标人若没有在以上网站上查询相关更改通知和答疑纪要等信息而影响投标的，投标人自行承担相关责任。
采购代理人：莆田中实招标有限公司
地址：莆田市城厢区霞林街道城港大道99号金海湾中心502
开户名：莆田中实招标有限公司

开户行：中国建设银行莆田市分行

账号：35001632433050002978
联系人：小陈 

电话：0594-2631836

传真：2631896

第二部分  采购项目说明及要求

1、 采购项目名称、数量及规格、技术参数要求

	序号
	名称
	规格要求
	数量

	1
	高级心肺复苏训练及考核系统
	规格：正常成年男性全身
一、模拟人特点：
1、本模型为成年男性整体人，采用高分子材质，环保无污染，肤质仿真度高
2、解剖标志明显，具有仿真的头颈部，头可左右摆动，可水平转动180 度，有利于清除异物胸部体表标志明显（胸骨角、乳头、剑突等），便于胸外按压的操作定位3、瞳孔对光反射存在，瞳孔随病情变化而自动发生变化。抢救状态下，瞳孔散大，对光反射消失；抢救成功后，瞳孔对光反射恢复。
4、可触及颈动脉搏动，抢救状态下，颈动脉搏动消失；抢救成功后，颈动脉搏动恢复。
5、颈动脉搏动与有效按压关联
6、心肺复苏术：执行标准《2015 美国心脏协会心肺复苏与心血管急救指南》
可行胸外按压
可行仰头举颏法、仰头抬颈法、双手抬颌法三种方法打开气道
可行口对口人工呼吸或者使用简易呼吸器辅助呼吸，有效人工呼吸可见胸廓起伏
7、模拟人和计算机之间有两种通信方式可以选择：USB 通信；WIFI 无线通信
8、模拟人手臂关节灵活，可进行搬运练习
9、模拟人上臂可练习肌内注射
二、软件功能：
1、软件形象的展示了心肺复苏急救流程，图文并茂的介绍了急救链中的每项操作要点(WINDOWS特有）。
2、软件具有AHA成人标准一键设置功能，设置项包括：操作时间、循环次数、按压和吹气的正确比率（决定急救操作后的复活标准）、潮气量和按压深度的标准范围。老师也可调节和变更按压和通气的考核标准值,建立符合当次考核状态的心肺复苏标准。
3、全程电子监测多项指标：
吹气部分监测潮气次数、潮气量、潮气时间
按压部分监测按压次数（多按、少按）、按压位置（正确、错误）、按压深度（过大、过小）、按压频率（正确、错误）、按压回弹、按压时间间隔过长
实时显示吹气操作波形，通过波形可判断吹气量、吹气周期和吹气时间
实时显示按压操作波形，通过波形可判断按压深度、按压频率、按压回弹情况
实时按压柱状图统计，可直观显示每次按压的起始位置及两次按压间的时间间隔。
4、错误报警提示：操作错误时在错误的项目上会有红色警示，单次操作动作中存在的多项错误可以同时提示，同时有报警音“嘟”提示。在竞赛和考核状态下，报警音可关闭。
5、独立的心电监护界面，模拟监护仪包括心电图显示、血压曲线、呼吸曲线、呼吸末二氧化碳、血温、血氧饱和度等信息，并且心电监护参数和模型生理状态联动(WINDOWS特有）。
6、全面客观的成绩统计：
成绩单所有操作结果数据以表格形式清晰显示
提供按压频率的实时显示图，并以描点成曲线的形式记录，该方法可以客观的记录按压频率的范围，以确保判断每一次按压是否在标准频率范围内
以曲线的形式记录按压和吹气过程，使统计的结果更加直观，并可以记录每一个操作的细节。
按压过程中若出现按压间隔过大
的情况，其间隔时间将记录在按压曲线上
7、成绩单保存打印，可连接通用打印机对成绩单进行打印
8、软件在Windows、IOS、安卓等多平台均可使用，客户使用手机、平板、电脑等设备均可控制模型操作。
9、软件包客户可在云平台自行下载。软件发布新版本后，软件可以自动从云平台获取软件升级包，用户接收升级提示后选择安装升级即可，可第一时间感受软件带来的新功能和优质体验。
10、软件可自由切换为网络版，只需购买硬件设备，一台电脑即可同时操控多台模型进行培训考核。
11、投标产品采用进口巴斯夫原料，产品符合欧盟环保标准。提供相关的证明文件和资料，并加盖公章。
12、产品生产厂家需通过ISO9001、BS-OHSAS18001、ISO14001认证,提供证书复印件加盖公章。
13、产品生产厂家的软件需具备计算机软件著作权登记证书，并提供证书复印件加盖公章。
系统简介
★本系统有病例编辑模拟训练系统，查看和编写病例
★2.系统功能
病例信息分类检索
病例列表预览和信息查看
病例信息编辑
病例的案例点评和应对措施技能点标记
★3.系统特点
可按系统功能、所属病例、患者情景、年龄段、应对措施技能点多种分类检索
病例列表和病例信息使用网页样式浏览，可任意滑动、放大
主诉、病史、诊断和治疗等文本可排版
可复制病例修改成新的病例
不同年龄段自动设置年龄、身高、体重和照片
配有WIN8.1系统的平板电脑
备注：投标现场需提供产品使用的图片以佐证是否满足带“★”参数功能，未提供图片佐证的视为不满足采购要求
	2

	2
	高级成人窒息模型
	规格：正常成年男性上半身
1. 模型为成年男性上半身，可触及肋骨、胸骨、剑突，便于操作定位
2. 配有不同形状、大小、的异物，可模拟不同程度的呼吸道异物阻塞
3. 可练习Heimlick （海姆立克）手法、手指排除异物法和呼吸道异物钳取法
4. 可练习站立位以及卧位的排除异物法
	1

	3
	基础生命支持——复苏小龙
	规格：正常成年男性上半身

1.本模型为成年男性上半身，采用高分子环保材质制成，肤质仿真度高
2.解剖标志明显，具有仿真的头颈部，头可左右摆动，可水平转动180 度，有利于清除异物；胸部体表标志明显（胸骨角、乳头、剑突等），便于胸外按压的操作定位
3. 配有液晶显示瞳孔，瞳孔对光反射存在，瞳孔随病情变化而自动发生变化；抢救状态下，瞳孔散大，对光反射消失；抢救成功后，瞳孔对光反射恢复
4. 特有的下颌活动式关节，可真实模拟人体下颌结构
5.模型内置气泵，可触及颈动脉搏动；抢救状态下，颈动脉搏动消失；抢救成功后，颈动脉搏动恢复
6.心肺复苏术：执行标准《2015 美国心脏协会心肺复苏与心血管急救指南》
可行胸外按压
模型仰卧，头部处于中位时，气道自然关闭；可行仰头举颏法、仰头抬颈法、双手抬颌法三种方法打开气道
可行口对口人工呼吸或使用简易呼吸器通气，有效人工呼吸可见胸廓起伏
7. 模型无需外接控制盒，通过可视化技术直接在体外观测血液流动，以阐明心肺复苏时血液流动的规律及生理意义
7.1模型体表具有血液流动指示灯，按压过程中可模拟血液从心脏流向脑部的过程
7.2模型体表具有按压深度指示灯，按压深度大小均可显示，可向使用者明确展示按压深度是否达标
7.3模型体表具有呼吸气流指示灯，模拟气体流向肺部的过程，通过指示灯亮度和流动速度，可向使用者明确展示吹气量是否达标
8.模型可自动判断复苏是否成功。复苏成功后有指示灯显示脑部恢复供血、自动血液循环和气体进出肺部过程，向使用者展示人体的各项生理指征变化情况
9.操作过程中，有语音引导。有错误报警提示：设有按压位置错误提示、按压过大、过小和吹气过大、过小提示音；按压过程中有频率引导音，可引导使用者按照正确的频率进行练习在竞赛和考核状态下，可关闭引导语音及按压频率引导音，便于初学者练习
10.模型可配合使用模拟AED，用于AED培训
11.模型标配30 KG弹簧，也可选择不同的按压力度（30KG、40KG、50KG）的弹簧，模拟不同条件的身体状况，使模拟培训更接近真实
12.模型轻巧便携，配有专用提拉软包，成年人可单手提起。软包可展开成为一个急救垫，方便使用者在不同场景进行练习
13.内置大容量锂电池，方便充电，可持续使用50小时以上。模型停止操作20分钟后，系统会进入休眠状态，再次拍打按压后方可唤醒，适合长时间进行户外急救及操作演练
14.模型面皮可、肺袋均可更换
15.配有1个面皮和2个肺袋，可在不使用工具的情况下轻易更换
16.配有呼吸面膜，使操作练习更清洁卫生
17.本产品已申请3项发明专利，8项实用新型专利
软件部分APP功能
1. 远程云系统：可云系统连接， 远程查看记录
2. 用户管理与成绩管理：用户专用登录帐号，可查看历史成绩
3. 无线控制（蓝牙）：APP可控制模型人的开启和停止
4. 软件具有AHA成人标准设置功能，设置项包括：操作时间、按压中断时间、循环次数、按压和吹气的正确比率（决定急救操作后的复活标准）、吹气量和按压深度的标准范围。用户也可调节按压和通气的考核标准值,建立符合当次考核要求的心肺复苏标准
5. 全程实时监测多项指标，显示波形，统计数据
实时提示操作错误
实时显示按压频率波形，通过波形可判断按压频率
实时显示吹气操作波形，通过波形可判断吹气量、吹气周期和吹气时间
实时显示按压操作波形，通过波形可判断按压深度、按压频率、按压回弹情况
6.客户使用手机、平板等设备均可控制模型操作
7. 客户可通过“应用商店”自行下载手机APP。软件发布新版本后，用户接收升级提示选择安装即可，可第一时间感受软件带来的新功能和优质体验
	2

	4
	婴儿窒息复苏模型
	规格：正常婴儿全身

1、本模型为婴儿整体人，解剖标志明显，可触及胸骨，肋骨和肩胛骨，便于操作定位
2、采用高分子材质，环保无污染，仿真度高
3、模型仰卧位，头可后仰
可行胸外按压
可行仰头举颏法、仰头抬颈法、双手抬颌法三种方法打开气道
可行口对口人工呼吸或者使用简易呼吸器辅助呼吸，有效人工呼吸可见胸廓起伏
4、可模拟正常的气道阻塞
5、可模拟气道贯通时的胸部扩张 
6、 可模拟窒息，异物阻塞气道等症状
7、 配有不同形状、大小、性状的异物，可模拟不同程度的呼吸道异物阻塞
8、 可练习Heimlick （海姆立克）、背部拍击法、胸部手指猛击法
	1

	5
	女性护理模拟人—安娜
	规格：正常成年女性全身

1.模型为成年女性，高分子环保材料制成，肤质仿真度高。
2.关节灵活，可实现多种体位：去枕平卧位，屈膝仰卧位、半坐卧位、端坐位、俯卧位、头低足高位、头高足低位、侧卧位、截石位、昏迷体位等10余种
3.床上擦浴及更衣，扶助病人移向床头法、轮椅使用法、平车运送法、担架运送法等移动和搬运病人法，轴线翻身法，肢体约束法、肩部约束法、全身约束法
4.鼻饲：托起头部使下颌靠近胸骨柄，可抽出模拟胃液
5.洗胃术：可经口、鼻进行洗胃器洗胃、电动吸引器洗胃、胃管洗胃、洗胃机洗胃，胃容量为200ml
6.导尿：男女互换生殖器，男性抬起阴茎与腹壁成60°角，导尿管顺利插入；操作成功后可导出模拟尿液
7.灌肠： 可实现大量不保留灌肠、小量不保留灌肠、清洁灌肠和保留灌肠等多种灌肠方式，可注入灌肠液约200ml
8.造瘘口护理：可进行造瘘口清洗
9.口腔护理:
有活动义齿  
10.气管切开术后护理
11.乳房护理
12.肌内注射：上臂、臀部均有肌内注射块，可注入真实液体，注射模块均可更换
13.可练习腹部胰岛素注射
14.其他护理操作：吸氧、雾化吸入疗法、冷热疗法护理、外阴擦洗、外阴湿热敷、尿道冲洗等多项护理操作
	2

	6
	静脉输液手臂IV
	规格：正常成人手臂
1.模型为成人左手臂，由8条模拟血管构成完整的静脉系统，包括头静脉、贵要静脉、肘正中静肘正中静脉、前臂正中静脉和手臂静脉网等
2.解剖标志明显，便于操作定位，高分子环保材料制成，肤质仿真度高
3.带有血液循环模拟装置，采用液晶屏显示，内置模拟血液，可设置不同的血管压力，范围为1%-100%，可模拟不同的回血速度
4.静脉注射：可选择不同类型的穿刺针进行训练，穿刺时有落空感，成功后可有回血，并可进行注射、输液、抽血训练
5.扎止血带位置正确与否有电子监测，可完整考核整个静脉输液流程
6.肌内注射：三角肌部位
7.皮下注射：三角肌下缘部位；可注入药液，模拟真实的临床环境
8.控制盒内置锂电池，可方便携带野外操作使用
9.可反复进行练习，血管、皮肤及内置模拟血液均可更换且操作简单方便
	1

	7
	双摇护理床
	1．床头床尾板：采用优质ABS强化塑料一次性注塑成型，弧线形欧式款设计，线条美观大方，中间带颜色装饰贴纸，床头床尾板采用插入式锁定装置，稳定可靠，拆卸方便，可兼作CPR急救，满足临床需求；床尾板外侧有病人信息卡插槽。
2．摇手：双组摇手，隐藏式设计，牢固灵活，无噪音，操作轻松自如，可灵活调节患者背部、腿部体位升降。
3．螺杆（取得实用专利）：摇杆传动升降系统：“丝杆采用45#模具钢，全钢传动离合器系统结构”，无塑料结构，耐磨、抗压、寿命长，加装双向到位无极限保护装置、增强使用寿命和安全性能。保证使用省力、摇动顺畅，并有到位保护功能。
4．调节范围：背部上升85º±5º，脚部上升45º±5º，床体承载重量 ≥240kg。
5．护栏（取得实用专利）：①、钢质加强型弯管护栏，壁管∮19*1.5，管长454mm,可收缩平放，总长≥1430mm，D型扶手，6支圆型支柱，锌铝合金手柄，整体牢固，使用寿命长；②、单式按键快速定位保险开关，操作简单；③、铝合金部份采用电泳着色，强化处理、美观大方。④、护栏旋下时，略低于床垫，防止床垫移位，且具有防夹手功能，整体结构合理、坚固耐用。
6．床板：采用冷轧钢板模压一次拉伸成型，具有多孔设计，便于透气，兼有防滑功能，床板除模压造
型设计外，更有多条加强骨，床面板四侧增加2条波浪型加强筋，整床承载力度高，造型美观。
7.床板连接件：采用高强度优质金属连接，坚实、耐磨，方便拆卸消毒。
8．点滴架插座：床边具备六个点滴架插孔和四个引流挂钩，点滴架不使用时可放置于引流挂钩内，引流挂钩同时可放置引流袋，尿袋等物。
9．背部床板: 采用“V”型双支撑卸力结构，加固φ25×2.5×820mm及φ32×2.5×845mm两条碳素钢管，均匀分散压力，有效转移床板承重的三分之二于床梁，最大限度减少螺杆受力，增强背部板安全性能，摇把操作更轻松。

10．防撞角：四角配备PVC防撞包角，结构紧密，确保推动过程中的保护。
11．脚轮：5寸豪华全包脚轮，超级聚氨酯，静音耐磨、移动平稳、带刹车装置，稳定性好。
12．点滴架：采用手控伸缩双段设计，可调节高度1000mm～1600mm，操作灵活，不锈钢材料、轻巧、对称式回钩以满足临床需要。
13．杂物架：床体下方配杂物架一个，方便患者放置杂物，节省空间，牢固实用。
五、材质：床框采用国标方管60×30×1.5(mm) 焊接。床体各部连接根据人体力学设计，支点位置准确、焊接牢固，各部连动装置活动自如，无噪音。
六、床体表面处理：涂料有抗菌、防霉作用（有权威机构检测报告），属于新世纪绿色健康环保产品。说明：具体经过除油、除锈，防锈，二次磷化，静电喷涂电焗处理，表面光洁亮丽，经测试，附着力全部达到一级，不脱落，不生锈。
七、采用机器人焊接，所焊出的焊缝基本上消除了焊缝的气孔，焊接质量稳定（机器人焊接比传统人工焊接使用寿命长三倍以上）。
八、配置：弯管式护栏、全包脚轮、点滴架、床头柜、床垫、餐桌板。
	2

	8
	治疗车
	规格：780*440*860mm
材质：ABS工程塑料铝合金立柱
配置：一小抽一中抽下方两个水桶右边副工作台，置物盒，右边杂物篮（内置两断针筒）右下两污物桶台面配输液架
	4

	9
	不锈钢托盘
	规格：50*35*2cm
材质：不锈钢
	40

	10
	高级手臂皮内注射模型
	规格：正常成人手臂前半部
1.模模型由成人手臂前臂和两个皮内注射外套两部分组成
2.每个皮内注射外套上提供40个皮内注射点，可方便的更换到手臂上
3.皮内注射：
可实现5°的进针角度
正确操作时会出现真实的皮丘，皮丘与皮试阴性结果极其相近，抽出液体后皮丘消失
每个皮内注射点可以进行多次练习
	2

	11
	便携式吸痰器
	规格：280*196*285mm
负压，低噪音。存液瓶隐藏买入式。方形压表，全塑外壳。防溢流装置设计，体积少重量轻。方便携带。
电源电压：AC220V正负1HZ
额定功率：90W   

极限负压值：大于等于0.075MPA  

噪音：小于等于65DB(A)
抽气速率：1000MC ONE PICEC
	13

	12
	简易呼吸器
	1.产品主要用于心肺复苏和一般人工呼吸辅助时使用，使病人在苏醒前短期内保持正常的呼吸
2.本产品带有限压阀可以确保供给安全的气体压力
3.复苏球囊的粗糙表面防滑作用确保给施救者有稳定良好的操作性
4.病人接头端是标准口径22/15mm
	6

	13
	手臂静脉注射模型
	规格：正常成人手臂
1.模型为成人完整的右手臂，由6条模拟血管构成完整的手臂静脉系统，包括头静脉、贵要静脉、肘正中静脉、前臂正中静脉、副头静脉、手背静脉网等
2.高分子环保材料制成，体表标志明显，便于操作定位
3.静脉注射：可选择不同类型的穿刺针进行训练，穿刺时有落空感，穿刺正确后可有回血，并可进行输液等练习
4.静脉穿刺练习时，既可以选择注射器、头皮针又可以选择真空采血针、套管针等不同类型的穿刺针
5.静脉穿刺成功后可进行静脉注射、输液、采血、输血等多项护理操作
6.肌内注射部位：三角肌部位
7.皮下注射部位：三角肌下缘部位
8.可反复进行练习
9.血管和皮肤均可更换
	9

	14
	口腔护理模型
	规格：正常成人口腔
1.模型造型逼真，为真实大小的口腔
2.解剖结构精确，包括：腭、牙龈、上牙弓、下牙弓、舌
3.可练习口腔护理
4.可示范如何正确地清洁牙齿
5.可示范如何清洁舌部
	3

	15
	臀部注射模型
	规格：正常成人臀部
1.模型为成人臀部，可实现侧卧、俯卧两种操作体位
2.注射部位模块可更换，经济实用
3.肌内注射，可注入、排出真实液体
4.灌肠术：可将模拟灌肠液直接注入模型
5.可反复进行练习
	1

	16
	助产模拟胎儿
	规格：正常婴儿大小

可进行新生儿四大生命体征技能训练
1.模型为新生儿，形态逼真，关节灵活，可以摆出各种姿势
2.采用高分子材料制成，环保无污染，肤质仿真度高
3.可触及囟门
4.可练习新生儿抱持、包裹、换尿布、穿衣、擦浴、清洁五官、脐部护理、测量体重、胸围、腹围、头围、皮肤护理等多项护理操作模型为新生婴儿，形态逼真，关节灵活可以摆出各种姿势
5.可练习新生儿胎龄评估法
1.1、体温测定：可根据教学需要操作微电脑控制器，设置新生儿体温值，用普通体温计或电子体温计测量新生儿直肠体温。
1.2、心音听诊：能听诊到高仿真的心音，心率在70-190次/min。
★1.3、呼吸运动：能看到高仿真的新生儿胸腹部呼吸运动，呼吸频率在20-60次/min。
1.4、微电脑控制器面板上有心率、呼吸频率数字标识，可根据教学需要设定、调节。
1.5、心音和呼吸音可扩音播放，音量大小可调节。
1.6、血压测量：可采用模拟电子血压计或同时连接临床真实血压计测量新生儿血压，设置新生儿的收缩期和舒张期血压值，在新生儿模型手臂上按操作常规测量血压。
★2.可进行75余种新生儿/婴儿心肺听诊触诊技能训练
2.1不仅新生儿的四大生命体征均能高度仿真，而且还能通过根据教学需要在微电脑心肺听诊体征选择按键板设定心肺听诊触诊体征，在模型胸部能听到新生儿/婴儿各种异常心音、心律失常、心杂音、先天性心脏病；
★2.2各种肺脏异常呼吸音、喉鸣音、哮鸣音、干性/湿性啰音，还可进行心前区震颤、触觉语颤等40余种临床常见新生儿心肺疾病听诊触诊体征。
3.采用本产品能显著提高新生儿生命体征及心肺听诊触诊技能训练和考核质量.
 备注：投标现场需演示样品以佐证是否满足带“★”参数功能，未提供样品的视为不满足采购要求
	1

	17
	助产训练仿真模拟人
	规格：正常成年女性全身
1.模拟产妇为自然大整体模型，具备真实人体的仿真结构，满足真实情景的实训建设需求。
2.外观表现为整体的仿真皮肤，触感逼真、富有弹性；体内具有完整的全身骨骼仿真结构，体现真实的骨性标志，仿真骨骼弯曲断裂强度大于95Mpa 坚韧耐用 。
3. 全身各部位活动的关节，结构牢固耐用，可摆放各种体位。
4.模拟产妇外阴符合产时解剖学特点；会阴体长度6cm、阴道口柔韧、富有弹性，具有拉伸撕裂强度大于500%的耐用性。
5.模拟产妇满足分娩过程（期前、期中、期后）的各项技能操作与情景设置，包括：①外阴消毒满足消毒液冲洗的方式；②胎儿分娩体位的任意设置，并真实将胎儿娩出；③各种难产的设置与难产处理训练；④胎头可固定于产道内；⑤阴道口可见着冠状态；⑥胎儿娩出有仰伸状态的表现。
	1


备注：

1.投标人应按合同包投标，对同一合同包内所有品目号内容投标时必须完整。否则将视为未实质性响应招标文件要求，其投标文件将被拒绝。

2.本项目设有最高限价，最高限价为人民币壹拾肆万玖仟玖佰捌拾元整(￥：149980.00元)，超过最高限价的投标无效。

2、 与本批招标项目的相关要求：

1. 投标人提供的产品具有在中国境内的合法使用权和用户保护权且为全新原装品牌产品，符合国际、国家的有关标准要求。
2. 投标人提供的设备及材料等，应保证这些设备及材料等手续的合法性，在交货、安装或验收时中标人应提供所有设备及材料的全部合法证明材料(如：产品合格证、许可证、安全认证证书、检验报告、产地证明、海关完税单、装箱单以及技术参数说明等资料)。
3. 投标人的报价应包含单价和总价。响应总价应为货物送达采购人指定地点、经采购人验收合格并交付使用及售后服务等所有可能发生的费用，包括货物制造、运输、采购保管、安装调试、国家法定送检的检验检测报告、税收、厂家同期相关的无偿(有价)的促销、售后服务等费用。
4. 在招标货物详细要求中有特殊要求的除外，所有货物均要求在验收合格之日起按国家标准保修，保质期内中标人必须保证对所有设备非人为破坏而损坏的免费保修保养。

5. 投标人须编制投标文件正本一份，副本二份，正本必须由A4幅面纸张打印装订，不得采用活页或可拆卸的装订。副本可以用正本的完整复印件，并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。

3、 响应文件的审查：

1. 响应人资格性、符合性在评标前由采购人和询价小组审查；

2. 询价采购小组成员对响应文件是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当地签署进行检查。

3. 询价采购小组会将对响应文件实质性进行审查，发生重大偏离的将有可能被拒绝。

4. 采购人不接受品牌、型号和配置有任何选择的投标，有任何选择的响应将视为无效响应。

5. 响应人应详细说明其响应产品的品牌、型号、规格、配置或组件、功能，在《报价单》上应详细列出货物的所有参数指标，不详细编写可能影响询价小组的评审。

4、 响应报价：

1. 响应报价应分单价和总价，并且只能有一个总报价，单价合计与总价不符，以单价合计为准；总价大写与小写不符，以大写为准。

2. 投标人的报价应包含单价和总价。响应总价应为货物送达采购人指定地点、经采购人验收合格并交付使用及售后服务等所有可能发生的费用，包括货物制造、运输、采购保管、安装调试、国家法定送检的检验检测报告费用、税收、厂家同期相关的无偿(有价)的促销、售后服务等费用。

5、 公示及成交通知：

1. 我司把询价小组确定的成交候选人，向所有响应人公示；

2. 公示期三个工作日，我司代询价小组将书面通知中标人。

3. 成交人应在领取成交通知书的同时按成交金额的 1.5％的标准一次性向采购代理人交纳成交服务费。成交人如未能按规定办理，其报价保证金将被全额没收。

4. 技术服务要求：

1.安装和调试：

1.1中标人负责将货物按签订合同的具体数量、具体地点运送到现场，并负责安装调试、试运行。经最终验收合格后，交付用户方使用。

1.2中标人应在货物运抵现场一周前，向招标人提供安装、调试及试运行的进度计划表和施工作业措施计划。

2. 技术培训：免费为采购方技术人员进行有关货物安装、调试、维护、操作、保养等方面的现场培训，直至能熟练独立操作。

3.售后服务承诺：

3.1本次招标采购产品至少为一年保修期，中标人应派专业工程师对需方人员进行培训，包括：操作、维护保养和安全知识的培训，并确保需方参与培训人员独立地进行操作和日常维护保养。

3.2质量保修期后的服务要求：质量保修期结束后，仍应对产品提供终身维修服务，对产品在必要时进行定期维护和修理，更换配件时只能收取成本费。投标人在投标文件中必须明确说明服务承诺。

3.3维修服务的响应时间：质量保修期内要求现场保修的产品若发生问题，中标人最终维修服务响应时间为2小时，在12小时内派专业技术人员到达现场进行免费维修服务。维修响应时间内未到达现场进行维修者，采购方可自行委托相关企业进行维修，所需费用由中标人承担。

3.4投标人可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

3.5投标人应针对本次投标提供详细的售后服务方案及承诺，内容应涉及：维护机构地址、人员(数量、职称、学历)、维护机构电话、维修方式、保修时间、培训计划、保修期满后的维修保养费用、优惠措施等。

4.验收标准和验收方法：

4.1所有货物按厂家产品验收标准(符合国家或行业或地方标准)、招标文件、投标文件等有关部分内容进行验收。产品质量达到设计要求，安装调试各项指标符合技术参数要求且须通过质检、计量部门的检验。

4.2 验收方法：

中标人自检后中标人与采购人按招标文件以及合同相关条款要求一同对货物进行验收，验收结果应符合采购人使用要求。若发现未符合招标文件及合同相关条款要求，需立即进行整改，并通过最终验收。采购人在验收过程中对被验收设备进行破坏性检验的，被破坏产品价款由中标人承担。

5.技术资料要求：提供完整的技术资料，包括：产品验收标准(含产品合格证验收清单等)；中文技术资料壹套；使用说明书；设备安装调试资料、维修线路原理图及其维修资料；零部件目录；备品备件易耗件清单及合同中要求的其他文件资料。
6、 合同签订：

成交人接到成交通知书后，持成交通知书与采购人签订购销合同，询价文件条款及附件、成交人的询价响应文件及相关澄清文件内容均为合同的基础。
7、 付款条件

货到安装并验收合格后付款，招标人不接受需要支付预付款的投标报价。本批招标货物的付款条件为招标人验收合格后10个工作日内采购方向中标方一次性支付中标总价。
8、 本批采购确定成交人的办法：

采取最低评标价法确定成交供应商。即在全部满足询价文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的报价人作为成交供应商。若出现报价相同的，则按技术质量或货物配置高低及售后服务优劣的顺序推荐成交候选人。

投标文件格式
采 购 项 目

投 标 文 件

(封面)

项目名称：               

招标编号：               

(正本/副本)

     投标人名称 ：                                

    法定代表人姓名：                             

    地址：                           邮编：      

   电话：                  传真：               

网址：                                       
电子邮箱：                                   
投标代表(印刷体)：          签字：          

手机：                日期 ：20  年   月   日

报价一览表

(本表与技术商务部分文件在投标时需单独分别密封)
报价人(加盖公章)：                   

项目编号：              

	合同包
	品目号
	货物名称
	品牌型号
	配置和参数
	数量
	制造商全称
	单价
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	交货期：合同签定当日至所有货物安装可以交付用户单位验收需要     个日历日。

	总价：----------------------圆整-(大写)  ￥：       (小写)


供应商代表签字：                  
日期：                 

报价文件格式

附件1

报价函

致： (采购代理人)
    根据贵方为 (项目名称)   询价项目及服务的报价邀请 (项目编号)  ，签字代表            (全名、职务)经正式授权并代表报价人 (报价人名称、地址) 提交以下文件正本一份和副本二份。

(1)报价一览表(本表投标时需单独密封)
(2)货物简要说明一览表

(3)货物质量保证和售后服务承诺

(4)资格证明文件

(5)按询价文件要求提供的全部文件

    据此函，签字代表宣布同意如下：

1、报价人将按询价文件规定履行合同责任和义务。

2、报价人已详细审查全部询价文件，包括修改文件(如有的话)以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
3、本报价有效期自报价有效截止时间起90个日历日。
4、报价人在报价有效期内撤回报价，将按规定给予处罚。
5、报价人同意提供按照采购人可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定要接受最低价的报价或收到的任何报价。

6、与本报价有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                          电话：                传真：          
手机：                      报价代表姓名、职务：                      

报价人(加盖公章)：                            日期：     年   月   日

附件2

报价货物详细说明一览表

项目编号：                                    

	合同包
	
	货物名称
	
	型号规格
	
	数量
	

	详细配置、技术参数与性能说明：




注：投标人应写明投标所有货物的详细配置、技术参数与性能等。

如未能详细说明可能影响到评委对投标人的投标书作出不利的评判。

报价人全称(加盖公章)：　　　　　　　　　　　　
供应商代表签字：                  
日期：                 

附件3

规格、技术参数偏离表

	合同包
	商品品目
	要求的规格、配置、技术参数及性能说明
	响应文件内容的规格、配置、技术参数及性能说明
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：

1．只须对比偏离情况

2．有规格、技术参数偏离的必须提供本表，如无偏离可不提供。

3．无提供偏离表的投标文件视为所提供产品完全满足招标文件要求；如在供货过程中发现产品与招标文件要求不符的，供应商必须承担所有责任。
响应人(加盖公章)：_______________________                              

法人签章或签字：___________________________                             

日      期:________________

附件4

售后服务等承诺(包括维保)
莆田中实招标有限公司：
我方针对项目编号为：             的   (项目名称)   ，承诺以下售后服务：

1. 售后服务方面的其他承诺：

2. 其他优惠条件：

报价人名称：(全称并加盖公章)

报价人代表签名：___________________
年   月   日

附件5
5资质证明文件
提供合格的营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证复印件(需加盖单位公章)

投标人提交的其它资料

投标人认为应提交的其他材料，可在此附件中提交。

报价人名称：(全称并加盖公章)

报价人代表签名：___________________
年   月   日

附件6
法定代表人授权书(原件)

兹有 (单位名称) 法定代表人 (姓名)，授权 (被授权人姓名)为 (项目编号及项目名称) 的报价代理人，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书仅对该项目有效，特此声明。

法定代表人签字：                    
被授权人签字：                      
被授权人身份证号码：                
被授权人职务：                       
报价单位全称(加盖公章)：           

日期：          年     月     日

附件7

招标服务费承诺书

致：                      

    我们在贵公司组织的           项目招标中投标(招标编号：      ，如获中标，我们保证按招标文件的规定，以支票、汇票、电汇、现金或经贵公司认可的其他付款方式，向贵公司缴交招标服务费。

    我方如违反上述承诺，所提交的上述项目的投标保证金将不予退还我方，我方对此无异议。

        特此承诺！

投标人(全称并加盖公章)：                       

投标人代表签字：                         

邮编：                电话：                

传真：                日期：           
附件8

退回保证金说明函

致： (招标代理人)        
我方参与招标编号为           的 (项目名称)提供的人民币          元保证金，当可以退回时，请退回到我公司以下帐户：

1. 开户名：                                          
2. 开户行：                                          
3. 帐  号：                                          
附：我方缴纳投标保证金时的银行回单

投标人名称：(全称并加盖公章)

投标代表签名：______________

日 期：               

第2页，共22页

