| 洗衣池. |  |
| --- | --- |

学生社区1-6#洗衣机配套电源等改造工程(504间)方案及清单

工程量清单

| 序号 | 品目 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 线槽 | 8 |
| 2 | 铜芯线 | 1．5MM*3芯*8M |
| 3 | 底盒 | 1 |
| 4 | 防溅盒 | 1 |
| 5 | 16A插座 | 1 |
| 6 | 人工工资 | 1间 |
| 7 | 下排水管改造 | 1（异直三通） |
| 8 | 洗衣机手嘴 | 1（SUS304） |
| 9 | 排水管 | 0．5M |