项  目  审  核  说  明

一、审核概况： 建筑工程系园艺比赛训练场地钢结构顶棚、铁网围栏建设及综合布电工程预算，于2024年2月23日送审，我司审核人员依据送审单位提供的有关资料，资料的真实性、完整性和合法性负责送审单位负责，严格执行工程造价管理规定和审核规程，并与该项目的有关单位会商，取得共识，予以审结。 二、工程概况： 1、工程名称：建筑工程系园艺比赛训练场地钢结构顶棚、铁网围栏建设及综合布电工程 2、工程地点：莆田市湄洲湾职业技术学院 3、工程内容：按发包人提供的设计图纸、工程预算书等要求的项目内容。 三、审核依据： 工程项目审批表、招标工程量清单、招标控制价、施工图等。 四、计价准则： 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、各专业工程工程量计算规范（GB50854～50862-2013）福建省实施细则。《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）及现行补充或调整文件。 五、审核结论： 项目名称; 送审金额; 核增金额; 核减金额; 审定金额. 建筑工程系园艺比赛训练场地钢结构顶棚、铁网围栏建设及综合布电工程; 189165; 0; 137; 189028. 审定金额：壹拾捌万玖仟零贰拾捌元整. - 主要审核增减事项说明： - 钢支撑钢拉条，工程量调整，核增5868元； - 根据设计变更删除200*200不锈钢丝网，核减7351元； - 其它详见审核书。 七、该项目相关单位： 建设单位：湄洲湾职业技术学院 编制单位：福建省百乾工程项目管理有限公司 审核单位：浙江益诚工程咨询有限公司 2024年4月3日