本招投标文件经采购方审核确认，同意发布。

采购方盖章：

招 投 标 文 件

项目名称：电缆线、铜鼻子

采购单位： 湄洲湾职业技术学院

通讯地址：湄洲湾职业技术学院后勤管理处

电话/传真： 0594-7658066

联系人：王老师

采购项目内容及要求

经学院党委研究决定对中专校男女生宿舍电缆线进行采购，以招标形式进行下列所述货物及服务的采购，欢迎国内合格供应商参与密封报价。

- 项目名称：电缆线

- 招标货物一览表及主要配置技术要求：

| 合 同包 | 品 目 号 | 货物名称 | 规格型号技术性能 | 数量 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 电缆线 | VV22 4*185mm² | 约320米 | 南平“太阳” |
|  | 3 | 铜鼻子 | 185m㎡ | 16个 |  |
| 中标人供货时应根据电缆沟的实际长度切割。并按实际长度结算。 |  |  |  |  |  |

附注：

      - 投标人应按合同包投标，对同一合同包内所有品目号内容投标时必须完整。评标与授标以合同包为单位。

      - 本批采购设有最高限价，超过最高限价的报价无效。最高限价由采购人在开标时公布。

- 响应供应商的资格要求：

- 经工商批准具有生产或经营资格本招标文件所述的货物或服务的，具有法人资格或具备营业执照、税务登记证的个体工商户的境内供货商或制造商等合法的报价人。请提供报价人合格有效的营业执照(副本)、税务登记证的有效复印件（须加盖公章）。

- 报价代表必须经报价人的法定代表人关于参与本项目报价的授权，请提供法定代表人授权报价代表的授权委托书原件(报价代表是法定代表人无需)和报价代表的身份证复印件。

- 参与报价的供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款

“具有独立承担民事责任的能力”规定条件。

- 时间安排:

      - 报名时间：2013年6 月20 日～2013年6月25 日（含节假日），每天上午9:30～11:00 (北京时间)。

- 报价文件递交截止和开标时间：2013年 6 月  26日 上午10：00

- 地点安排

- 报名地点：湄洲湾职业技术学院后勤管理处。

- 响应文件递交、开标地点：湄洲湾职业技术学院26号楼6层会议室。

- 与本批询价货物相关的要求：

      - 报价总价应为所有货物送达采购人指定地点、经采购人验收合格并交付使用及售后服务等所有可能发生的费用，包括货物制造、运输、采购保管、税收、售后服务等所有费用。

- 售后服务：

      - 成交人应根据用户单位指定的地点免费提供设备的送货和调试服务。

      - 所有货物至验收合格之日起，保证免费保修至少一年。国家、行业或货物的制造商有统一规定的按其规定。报价人应在报价文件中列明详细的售后服务承诺。

- 交货期：

报价人衡量自身供货能力，自行承诺二十天内交货，逾期每天罚款壹仟元（￥：1000.00元）。交货期是指从报价人与采购人签定合同当日至所有货物配送到采购人员指定的地点并通过验收，交货期以日历日为计算单位。

- 合同签订：

成交人接到成交通知书后，持成交通知书与采购人签订购销合同。询价文件条款及附件、成交人的询价响应文件及相关澄清文件内容均为合同的基础。

本批采购确定成交人的办法：

学院采用最高限价内低价中标法，在各投标单位提交方案和报价单后,在开标前，学院集体研究确定最高限价，高于学院最高限价为无效报价，低于学院最高限价为有效报价，学院从能响应上述技术和功能要求及提供有效证明材料的投标单位（至少3家）中，报价最低且低于学院最高限价的单位为供货单位候选人。若出现两家或两家以上的投标单位的最低报价相同，且均低于学院最高限价，则用抽签的形式选定供货单位。若所有的投标单位的报价都超过学院的最高限价，则进行第二轮投标报价，各投标单位第二轮的投标报价须低于第一轮投标报价，否则视为恶意投标。

付款条件：

成交人在按照报价承诺保质保量完成所有货物供应后，经采购人员验收合格后付货款的95%，余下的5%在验收合格满三个月后付清。

- 每一报价人应提交保证金为人民币壹万元整(￥：10000.00元)。投标人如中标则保证金自动转为履约保证金，未中标人保证金在确定中标人后当场退还。

十一、本项目招标人以不记名方式发放招标文件，投标人开标前不得向招标人或他人透露自身投标信息。本项目招标公告和招标文件在湄洲湾职业技术学院校园网上（http://www.fjmzw.com/）发布。

报价文件格式

附件1

报价函

致： (采购代理人)

根据贵方为 (项目名称)   询价项目及服务的报价邀请，签字代表            (全名、职务)经正式授权并代表报价人 (报价人名称、地址) 提交以下文件正本一份和副本二份。

(1)报价一览表

(2)货物简要说明一览表

(3)货物质量保证和售后服务承诺

(4)资格证明文件

(5)按询价文件要求提供的全部文件

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、报价人将按询价文件规定履行合同责任和义务。

2、报价人已详细审查全部询价文件，包括修改文件(如有的话)以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、本报价有效期自报价有效截止时间起90个日历日。

4、报价人在报价有效期内撤回报价，将按规定给予处罚。

5、报价人同意提供按照采购人可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定要接受最低价的报价或收到的任何报价。

6、与本报价有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                          电话：                传真：

手机：                      报价代表姓名、职务：

报价人(加盖公章)：                            日期：     年   月   日

附件2

报价承诺一览表

报价人(加盖公章)：

项目名称：

| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 品牌型号 | 配置和参数 | 数量 | 制造商全称 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交货期：合同签定当日至所有货物安装可以交付用户单位验收需要 个日历日。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价：----------------------圆整-(大写) ￥： (小写) |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3

报价货物详细说明一览表

报价人全称(加盖公章)：

项目名称：

| 合同包 |  | 品目号 |  | 货物名称 |  | 品牌型号 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格、配置、参数、质量及性能等详细说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：报价人应写明报价所有货物的详细配置、技术参数与性能等。

供应商代表签字：

日期：

附件4

法定代表人授权书(原件)

兹有 (单位名称) 法定代表人 (姓名)，授权 (被授权人姓名)为 (项目名称) 的报价代理人，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书仅对该项目有效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

被授权人身份证号码：

被授权人职务：

报价单位全称(加盖公章)：

日期：          年     月     日